## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 婺城区雅畈镇汪家村全民健身休闲广场改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 444191.00元
| (大写): | 肆拾肆万肆仟壹佰玖拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:婺城区雅畈镇汪家村全民健身休闲广场改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 444191 |  | 2348.13 | 2803.48 | 36676.31
1.1 | 市政 | 372217 |  | 1749.73 | 1953.86 | 30733.51
1.2 | 市政安装 | 71974 |  | 598.4 | 849.62 | 5942.8
合计 |  | 444191 |  | 2348.13 | 2803.48 | 36676.31

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 331982.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17953.81
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7547.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5797.75 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2876.25
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1749.73 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1749.73 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×9.38% | 1953.86
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30733.51
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 372217

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 篮球场、羽毛球场、休闲广场、儿童娱乐区 |  |  |  |  | 331982.11 | 19071.27 | 744.08
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 15cm厚C20混凝土面层，养护毯养护 | m2 | 1724.76 | 75.03 | 129408.74 | 11193.69 | 275.96
2 | 040203009002 | 弹性面层 | 30厚1:3水泥砂浆找平层，地面6mm厚优质环保硅PU | m2 | 831.24 | 114.4 | 95093.86 | 7406.35 | 174.56
3 | 040205006002 | 标线 | 地面5cm宽白色热溶标线 | m | 942.57 | 1.68 | 1583.52 | 348.75 | 292.2
4 | 010501001001 | 垫层 | C20砼垫层 | m3 | 0.95 | 487.98 | 463.58 | 42.86 | 0.64
5 | 010501003001 | 独立基础 | C30混凝土基础 | m3 | 3 | 477.47 | 1432.41 | 79.62 | 0.72
6 | 04B001 | 宣传栏 | 2.6*2m宣传栏，50*50*10方管，1.0厚不锈钢包面，10厚钢板焊接成型，面涂刷青灰色氟碳漆 | 个 | 3 | 3000 | 9000
7 | 04B002 | 羽毛球架 | 羽毛球架 | 付 | 2 | 2500 | 5000
8 | 04B003 | 篮球架 | 篮球架 | 副 | 1 | 25000 | 25000
9 | 04B004 | 二代健身器材 | 二代健身器材 | 项 | 1 | 65000 | 65000
本页小计 | [6 empty] | 331982.11 | 19071.27 | 744.08
合计 | [6 empty] | 331982.11 | 19071.27 | 744.08

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 5797.75 | 1443.36 | 1821.55
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4204.6 | 4204.6 | 596 | 1777.35
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 8.12 | 62.38 | 506.53 | 307.83 | 24.04
3 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 25.2 | 43.12 | 1086.62 | 539.53 | 20.16
本页小计 | [6 empty] | 5797.75 | 1443.36 | 1821.55
合计 | [6 empty] | 5797.75 | 1443.36 | 1821.55

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1749.73
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 1749.73
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1749.73

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 64583.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6112.41
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 598.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 598.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 598.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×13.9% | 849.62
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5942.8
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 71974

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 64583.06 | 5837.32 | 865.9
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 成套配电箱安装：AL1 1、不锈钢室外防雨型； 2、含配电箱内所有元器件、箱内一二次接线及端子排接线、警示牌、等； 3、配电箱基础：具体配置详见施工图并符合业主要求； | 台 | 1 | 3483.83 | 3483.83 | 621.44 | 127.23
2 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、10米杆球场投光灯400W，LED光源（含立杆、杆座、灯具及附件安装； 2、基础：具体配置详见施工图并符合业主要求； 4、基础预埋铁件制作安装； 3、具体详见图纸； | 套 | 6 | 7327.28 | 43963.68 | 1194.66 | 294.78
3 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1、埋地敷设焊接钢管 SC80 | m | 51.5 | 75.81 | 3904.22 | 1374.54 | 33.99
4 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、埋地敷设塑料管 PC32 | m | 255.6 | 5.99 | 1531.04 | 536.76
5 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆直埋敷设 YJY-4*35+1*16； 2、须符合规范及验收要求，地形综合考虑； | m | 53 | 108.18 | 5733.54 | 249.1 | 6.36
6 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆直埋敷设 YJY-3*4； 2、须符合规范及验收要求，地形综合考虑； | m | 264.6 | 12.31 | 3257.23 | 497.45 | 13.23
本页小计 | [6 empty] | 61873.54 | 4473.95 | 475.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、干包式电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2 | 个 | 2 | 97.13 | 194.26 | 67.06
8 | 040806001001 | 接地极 | 1、镀锌角钢接地极制安 ∠50×5H=2500mm | 根 | 6 | 108.38 | 650.28 | 193.08 | 60.78
9 | 040806002001 | 接地母线 | -40*4镀锌扁钢接地母线安装 | m | 6 | 38.22 | 229.32 | 142.14 | 5.34
10 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、供电系统调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 251.45 | 251.45 | 168.07 | 27.37
11 | 040807003001 | 接地装置调试 | 独立接地装置调试 | 系统 | 6 | 26.97 | 161.82 | 96.54 | 24.54
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：由投标人结合现场实际情况自行考虑 2、挖土深度：详图纸 3、开挖方式：投标人自行考虑 4、包括土方场内平衡运输 | m3 | 64.37 | 4.84 | 311.55 | 116.51 | 132.6
13 | 040103001001 | 回填方 | 利用挖出的回填材料回填： 1、填方材料品种符合要求； 2、密实度符合相关规范及图纸要求； | m3 | 64.37 | 14.15 | 910.84 | 579.97 | 139.68
本页小计 | [6 empty] | 2709.52 | 1363.37 | 390.31
合计 | [6 empty] | 64583.06 | 5837.32 | 865.9

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 598.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 598.4
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 598.4